## Sheet1
附件1
2024年度9月新疆生产建设兵团重点工业产品质量监督抽查结果汇总表
序号 | 销售单位名称 | 生产单位名称 | 生产单位所在区域 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 抽样编号 | 报告编号 | 检验结果 | 不合格项目 | 备注
1 | 新疆信都线缆有限公司 | 新疆信都线缆有限公司 | 新疆 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ 1×120 1kV | 2024-05-28 | 2400147 | 2024X-J-DQ00921 | 合格 | \
2 | 新疆信都线缆有限公司 | 新疆信都线缆有限公司 | 新疆 | 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 4×16 0.6/1kV | 2024年05月30日 | 2400142 | 2024X-J-DQ00922 | 合格 | \
3 | 新疆信都线缆有限公司 | 新疆信都线缆有限公司 | 新疆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01（BV） 2.5mm² 450/750V | 2024年6月18日 | 2400141 | 2024X-J-DQ00924 | 合格 | \
4 | 新疆鑫邦线缆有限公司 | 新疆鑫邦线缆有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 1×70 0.6/1kV | 2024年3月10日 | 2400146 | 2024X-J-DQ00936 | 合格 | \
5 | 新疆鑫邦线缆有限公司 | 新疆鑫邦线缆有限公司 | 新疆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 3×1 450/750V | 2024年3月10日 | 2400145 | 2024X-J-DQ00937 | 合格 | \
6 | 新疆新诚科电缆制造有限公司 | 新疆新诚科电缆制造有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22 3×10 0.6/1kV | 202309 | 2400133 | 2024X-J-DQ00938 | 合格 | \
7 | 新疆新诚科电缆制造有限公司 | 新疆新诚科电缆制造有限公司 | 新疆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 4×1.5 450/750V | 2024-06-18 | 2400134 | 2024X-J-DQ00939 | 合格 | \
8 | 新疆众鑫交联线缆制造有限公司 | 新疆众鑫交联线缆制造有限公司 | 新疆 | 控制电缆 | KYJV 3×1.5 450/750V | 2024.06.19 | 2400164 | 2024X-J-DQ00940 | 合格 | \
9 | 新疆众鑫交联线缆制造有限公司 | 新疆众鑫交联线缆制造有限公司 | 新疆 | 电力电缆 | YJLV 1×50 0.6/1kV | 2024.06.18 | 2400151 | 2024X-J-DQ00941 | 合格 | \
10 | 新疆鑫超杰线缆有限公司 | 新疆鑫超杰线缆有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 5×10 0.6/1kV | 2024年6月15日 | 2400123 | 2024X-J-DQ00942 | 合格 | \
11 | 新疆鑫超杰线缆有限公司 | 新疆鑫超杰线缆有限公司 | 新疆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01（BV） 2.5mm² 450/750V | 2024.05.25 | 2400125 | 2024X-J-DQ00943 | 合格 | \
12 | 新疆鑫超杰线缆有限公司 | 新疆鑫超杰线缆有限公司 | 新疆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 2×1.5 450/750V | 2024年6月15日 | 2400124 | 2024X-J-DQ00944 | 合格 | \
13 | 新疆明成线缆制造有限公司 | 新疆明成线缆制造有限公司 | 新疆 | 塑料绝缘控制电缆 | KVV 3×1.5 450/750V | 2024年5月23日 | 2400163 | 2024X-J-DQ00945 | 合格 | \
14 | 新疆明成线缆制造有限公司 | 新疆明成线缆制造有限公司 | 新疆 | 低压电力电缆 | YJLV 3×16+1×10 0.6/1kV | 2024年5月22日 | 2400162 | 2024X-J-DQ00946 | 合格 | \
15 | 新疆金亿丰电缆有限公司 | 新疆金亿丰电缆有限公司 | 新疆 | 电力电缆 | YJV 0.6/1kV 5×10 mm² | 2024年06月01日 | 2400137 | 2024X-J-DQ00947 | 合格 | \
16 | 新疆金亿丰电缆有限公司 | 新疆金亿丰电缆有限公司 | 新疆 | 架空绝缘电缆 | JKLYJ 1kV 1×70 mm² | 2024年06月02日 | 2400135 | 2024X-J-DQ00948 | 合格 | \
17 | 新疆金亿丰电缆有限公司 | 新疆金亿丰电缆有限公司 | 新疆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01（BV） 450/750V 2.5mm² | 2024-06-14 | 2400138 | 2024X-J-DQ00949 | 合格 | \
18 | 新疆金亿丰电缆有限公司 | 新疆金亿丰电缆有限公司 | 新疆 | 控制电缆 | KVV 450/750V 7×2.5mm² | 2024年05月26日 | 2400136 | 2024X-J-DQ00950 | 合格 | \
19 | 新疆众一线缆有限公司 | 新疆众一线缆有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 3×16+1×10 0.6/1kV | 2024年6月17日 | 2400148 | 2024X-J-DQ00951 | 合格 | \
20 | 新疆竞业线缆有限公司 | 新疆竞业线缆有限公司 | 新疆 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 3×6 0.6/1kV | 2024年5月11日 | 2400149 | 2024X-J-DQ00952 | 合格 | \
21 | 新疆竞业线缆有限公司 | 新疆竞业线缆有限公司 | 新疆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙稀护套控制电缆 | KVV 7×1.5 450/750V | 2024年04月18日 | 2400150 | 2024X-J-DQ00953 | 合格 | \
22 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司 | 新疆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | KVVP 12×2.5 450/750V | 2024年5月15日 | 2400122 | 2024X-J-DQ00954 | 不合格 | 屏蔽层结构尺寸检查、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气箱老化后拉力试验、护套空气箱老化后拉力试验项目不符合GB/T 9330-2020标准
23 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司 | 新疆 | 额定电压1kV架空绝缘电缆 | JKLYJ 1×70 1kV | 2024年5月13日 | 2400121 | 2024X-J-DQ00955 | 不合格 | 收缩试验项目不符合GB/T 12527-2008
24 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司 | 五家渠旭日东风线缆有限责任公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 1×185 0.6/1kV | 2024年5月12日 | 2400161 | 2024X-J-DQ00956 | 合格 | \
25 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 3×6+1×4mm² 0.6/1kV | 24年03月06日 | 2400127 | 2024X-J-DQ00957 | 合格 | \
26 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 新疆 | 铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ 1×120mm² 1kV | 24年04月10日 | 2400129 | 2024X-J-DQ00958 | 合格 | \
27 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 新疆亚鑫达线缆制造有限公司 | 新疆 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01（BV） 2.5mm² 450/750V | 2024年06月08日 | 2400128 | 2024X-J-DQ00959 | 合格 | \
28 | 新疆汉邦电缆有限公司 | 新疆汉邦电缆有限公司 | 新疆 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01（BV） 2.5mm² 450/750V | 2024年3月18日 | 2400126 | 2024X-J-DQ00960 | 合格 | \
29 | 新疆汉邦电缆有限公司 | 新疆汉邦电缆有限公司 | 福建 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 3×1 450/750V | 2024年04月01日 | 2400144 | 2024X-J-DQ00961 | 合格 | \
30 | 新疆汉邦电缆有限公司 | 新疆汉邦电缆有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 5×10mm² 0.6/1kV | 2024年3月19日 | 2400143 | 2024X-J-DQ00962 | 合格 | \
31 | 新疆新辉通达线缆制造有限公司 | 新疆新辉通达线缆制造有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ 1×70 1kV | 2024年3月7日 | 2400152 | 2024X-J-DQ00963 | 合格 | \
32 | 新疆凌枫线缆有限公司 | 新疆凌枫线缆有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 4×50+1×25 0.6/1kV | 2024年4月11日 | 2400154 | 2024X-J-DQ00964 | 合格 | \
33 | 新疆凌枫线缆有限公司 | 新疆凌枫线缆有限公司 | 新疆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 60227 IEC 01（BV） 2.5mm² 450/750V | 2024年4月7日 | 2400153 | 2024X-J-DQ00965 | 合格 | \
34 | 新疆红星电线电缆有限公司 | 新疆红星电线电缆有限公司 | 新疆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 450/750V 7×1.5mm² | 2024年4月30日 | 2400155 | 2024X-J-DQ00966 | 合格 | \
35 | 新疆红星电线电缆有限公司 | 新疆红星电线电缆有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJLV 3×16+1×10 0.6/1kV | 2024年6月10日 | 2400157 | 2024X-J-DQ00967 | 合格 | \
36 | 新疆红星电线电缆有限公司 | 新疆红星电线电缆有限公司 | 新疆 | 交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ 1×120 1kV | 2024年5月13日 | 2400156 | 2024X-J-DQ00968 | 合格 | \
37 | 新疆金东方交联线缆有限公司 | 新疆金东方交联线缆有限公司 | 新疆 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | KVV 450/750V 19×1.5 | 2024年6月5日 | 2400160 | 2024X-J-DQ00973 | 合格 | \
38 | 新疆金东方交联线缆有限公司 | 新疆金东方交联线缆有限公司 | 新疆 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线 | 60227 IEC 01（BV) 2.5mm² 450/750V | 2024年6月5日 | 2400158 | 2024X-J-DQ00974 | 合格 | \
39 | 新疆双能电缆制造有限公司 | 新疆双能电缆制造有限公司 | 福建 | 额定电压1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | JKLYJ 1×50 1kV | 2024/5/12 | 2400130 | 2024X-J-DQ00983 | 合格 | \
40 | 五家渠市我家电器管理有限公司 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 山东 | 储水式电热水器 | ES60H-GD7（2A）U1 220V 50Hz 3300W | 2023.11.14 | 2400131 | 2024X-J-DQ01001 | 合格 | \
41 | 石河子市石诚优选电器商行 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 新疆 | 储水式电热水器 | LEC6001-X3 220V 2200W 60L | 20240408 | 2400632 | 2024X-J-DQ01006 | 合格 | \
42 | 阿拉尔市塔里木超市有限责任公司 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 浙江 | 电水壶 | SW-15T716/1.5L/1500W | 230818 | 2400675 | 2024X-J-DQ01043 | 合格 | \
43 | 图木舒克市华瑞超市有限公司 | 青岛海尔智慧生活电器有限公司 | 山东 | 电热水壶 | HKT-K5M17B | 2024年03月04日 | 2400672 | 2024X-J-DQ01044 | 合格 | \
44 | 阿拉尔市利恒物资经销部 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江 | 小型断路器 | NXB-63 1PC 16A | 2024年1月11日 | 2400637 | 2024X-J-DQ01045 | 合格 | \
45 | 阿拉尔市志轩电气设备经销部 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江 | 小型断路器 | NXB-63 1P C 16A | 2024-04-27 | 2400140 | 2024X-J-DQ01046 | 合格 | \
46 | 图木舒克市黎航五金机电有限责任公司 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 浙江 | 小型断路器 | NXB-63 1P C 10A | 2023-09-02 | 2400139 | 2024X-J-DQ01047 | 合格 | \
47 | 图木舒克市德力西五金机电经营部 | 德力西电气有限公司 | 浙江 | 小型断路器 | D247S C型 1P 10A | 2023年7月26日 | 2400636 | 2024X-J-DQ01048 | 合格 | \
48 | 新疆天安电气成套设备有限公司 | 新疆天安电气成套设备有限公司 | 新疆 | 低压配电装置 | XGM | 2024.07.03 | 2400676 | 2024X-J-DQ01061 | 合格 | \
49 | 新疆中德输配电设备有限公司 | 新疆中德输配电设备有限公司 | 新疆 | 配电箱 | XGMC | 2024年7月 | 2400677 | 2024X-J-DQ01062 | 合格 | \
50 | 哈密火箭农场旗胜达电器开关厂 | 哈密火箭农场旗胜达电器开关厂 | 新疆 | 配电箱 | XGM | 2024年7月 | 2400252 | 2024X-J-DQ01063 | 合格 | \
51 | 新疆新华开电气成套设备有限公司 | 新疆新华开电气成套设备有限公司 | 新疆 | 配电箱 | XGMC | 2024年6月 | 2400678 | 2024X-J-DQ01066 | 合格 | \
52 | 新疆山友电气设备有限公司 | 新疆山友电气设备有限公司 | 新疆 | 照明计量箱 | XGMC | 2024年6月 | 2400679 | 2024X-J-DQ01231 | 合格 | \
53 | 察布查尔锡伯自治县翠珍水暖建材经销部 | 伊犁青松建材有限责任公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.21 | 2400532 | 2024X-J-JC00450 | 合格 | \
54 | 和田青松建材有限责任公司 | 和田青松建材有限责任公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.21 | 2400386 | 2024X-J-JC00451 | 合格 | \
55 | 新疆蒙鑫水泥有限公司 | 新疆蒙鑫水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 2024-06-20 | 2400364 | 2024X-J-JC00463 | 合格 | \
56 | 新疆雁池科技发展有限公司 | 新疆雁池科技发展有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 2024-06-20 | 2400365 | 2024X-J-JC00464 | 合格 | \
57 | 察布查尔锡伯自治县东鹏彩钢厂 | 伊犁天山水泥有限责任公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.20 | 2400533 | 2024X-J-JC00465 | 合格 | \
58 | 霍尔果斯博海水泥有限公司 | 霍尔果斯博海水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.13 | 2400361 | 2024X-J-JC00466 | 合格 | \
59 | 图木舒克市前海建材有限责任公司 | 图木舒克市前海建材有限责任公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.17 | 2400381 | 2024X-J-JC00467 | 合格 | \
60 | 可克达拉捷诚五金商行 | 广东威武实业有限公司 | 广东 | 安全帽 | 普通型 | 2024.5 | 2400362 | 2024X-J-JC00473 | 合格 | \
61 | 可克达拉市新百城五金店 | 临沂晟裕塑料制品厂 | 山东 | 安全帽 | 普通型 | 2023.9 | 2400363 | 2024X-J-JC00474 | 合格 | \
62 | 可克达拉市宏达五金店 | 临沂晟裕塑料制品厂 | 山东 | 安全帽 | 普通型 | 2024.4 | 2400531 | 2024X-J-JC00475 | 合格 | \
63 | 新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司 | 新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.20 | 2400392 | 2024X-J-JC00488 | 合格 | \
64 | 哈密青松建材有限责任公司 | 哈密青松建材有限责任公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.17 | 2400387 | 2024X-J-JC00489 | 合格 | \
65 | 哈密弘毅建材有限责任公司 | 哈密弘毅建材有限责任公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.17 | 2400389 | 2024X-J-JC00490 | 合格 | \
66 | 哈密青松建材有限责任公司 | 哈密青松建材有限责任公司 | 新疆 | 硅酸盐水泥 | P·Ⅱ 52.5 | 2024.6.20 | 2400390 | 2024X-J-JC00491 | 合格 | \
67 | 可克达拉市诚信五金建材经营部 | 揭阳市嘉达塑料实业有限公司 | 广东 | 安全帽 | 普通型 | 2024.3 | 2400534 | 2024X-J-JC00492 | 合格 | \
68 | 克拉玛依区共青镇小闫五金店 | 揭阳市润宝塑胶制品有限公司 | 广东 | 安全帽 | 普通型 | 2022.4 | 2400537 | 2024X-J-JC00493 | 合格 | \
69 | 新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司 | 新疆蒙鑫水泥有限公司奇台分公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 2024.6.20 | 2400391 | 2024X-J-JC00499 | 合格 | \
70 | 北屯市亚通科技发展有限责任公司 | 北屯市亚通科技发展有限责任公司 | 新疆 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | EPS-B2-037 | 2024-05-11 | 2400370 | 2024X-J-JC00500 | 合格 | \
71 | 北屯青松南岗建材有限责任公司 | 北屯青松南岗建材有限责任公司 | 新疆 | 硅酸盐水泥 | P·Ⅰ 52.5 | 2024-05-30 | 2400366 | 2024X-J-JC00508 | 合格 | \
72 | 胡杨河市天杰五金商行 | 新疆天盾特种水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.12 | 2400535 | 2024X-J-JC00509 | 合格 | \
73 | 五家渠永仝昌顺建材有限公司 | 新疆蒙鑫水泥有限公司 | 新疆 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2024.06.28 | 2400402 | 2024X-J-JC00510 | 合格 | \
74 | 天伟水泥有限公司 | 天伟水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.26 | 2400538 | 2024X-J-JC00511 | 合格 | \
75 | 北屯青松南岗建材有限责任公司 | 北屯青松南岗建材有限责任公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024-06-26 | 2400367 | 2024X-J-JC00512 | 合格 | \
76 | 阿拉尔市佳宇物流服务有限公司 | 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥分公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.06.25 | 2400383 | 2024X-J-JC00513 | 合格 | \
77 | 胡杨河荣顺五金建材店 | 新疆天盾特种水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.16 | 2400536 | 2024X-J-JC00514 | 合格 | \
78 | 铁门关市东东煤炭销售部 | 库尔勒鲁岳三川建材有限公司 | 新疆 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2024.06.24 | 2400397 | 2024X-J-JC00515 | 合格 | \
79 | 北屯市金成建材有限公司 | 北屯青松南岗建材有限责任公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.26 | 2400368 | 2024X-J-JC00516 | 合格 | \
80 | 天伟水泥有限公司 | 天伟水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 2024.6.25 | 2400539 | 2024X-J-JC00517 | 合格 | \
81 | 阿拉尔市骄阳建材店 | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 广东 | 超净无添加竹炭皓白3合1墙面漆 | 6.4kg/桶 面漆 白色 内墙涂料 | 2023-11-18 | 2400382 | 2024X-J-JC00519 | 合格 | \
82 | 阿拉尔市百瑞建材总汇 | 晨阳环保新材料有限公司 | 河北 | 骄阳超易涂 | 6.5kg/桶 面漆 白色 内墙涂料 | 2024.05.25 | 2400384 | 2024X-J-JC00520 | 合格 | \
83 | 五家渠爱元素装饰建材店 | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 广东 | 净味优丽安内墙乳胶漆 | 18升/桶 面漆 白色 内墙涂料 | 2023.07.17 | 2400399 | 2024X-J-JC00521 | 合格 | \
84 | 五家渠爱元素装饰建材店 | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 广东 | 晶钻竹炭抗甲醛5合1内墙乳胶漆 | 5升/桶 面漆 白色 内墙涂料 | 2021.10.07 | 2400398 | 2024X-J-JC00522 | 合格 | \
85 | 阿拉尔市百瑞建材总汇 | 立邦装饰材料（广州）有限公司 | 广东 | 净味120 2合1内墙乳胶漆 | 5升/桶 面漆 白色 内墙涂料 | 2024.01.03 | 2400385 | 2024X-J-JC00523 | 合格 | \
86 | 新疆华晨盛达节能科技有限公司 | 新疆华晨盛达节能科技有限公司 | 新疆 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | EPS-B2-037 | 2024.4.13 | 2400369 | 2024X-J-JC00525 | 合格 | \
87 | 石河子市北泉镇陆婷建材经销部 | 天伟水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.29 | 2400404 | 2024X-J-JC00526 | 合格 | \
88 | 天能水泥有限公司 | 天能水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5 | 2024.6.28 | 2400400 | 2024X-J-JC00528 | 合格 | \
89 | 石河子开发区家帮建材店 | 天伟水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 2024.6.27 | 2400742 | 2024X-J-JC00530 | 合格 | \
90 | 天能水泥有限公司 | 天能水泥有限公司 | 新疆 | 普通硅酸盐水泥 | P·O 42.5R | 2024.6.27 | 2400403 | 2024X-J-JC00531 | 合格 | \
91 | 石河子新兰华联工贸发展有限公司 | 石河子新兰华联工贸发展有限公司 | 新疆 | 复合硅酸盐水泥 | P·C 42.5 | 2024.6.28 | 2400540 | 2024X-J-JC00532 | 合格 | \
92 | 石河子市擎天龙实业有限公司 | 石河子市擎天龙实业有限公司 | 新疆 | 钢化玻璃 | 厚度6mm | 2024.06.24 | 2400744 | 2024X-J-JC00538 | 合格 | \
93 | 石河子市晶钢钢化玻璃有限公司 | 石河子晶钢钢化玻璃有限公司 | 新疆 | 钢化玻璃 | 厚度6mm | 2024.06.28 | 2400745 | 2024X-J-JC00539 | 合格 | \
94 | 石河子市晶钢钢化玻璃有限公司 | 石河子市晶钢钢化玻璃有限公司 | 新疆 | 钢化玻璃 | 厚度6mm | 2024.06.28 | 2400745 | 2024X-J-JC00539G | 合格 | \
95 | 哈密文盛保温建材有限公司 | 哈密文盛保温建材有限公司 | 新疆 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | EPS-B2-037 | 2024.4.17 | 2400380 | 2024X-J-JC00550 | 合格 | \
96 | 哈密市新箭汇通建材有限责任公司 | 哈密市新箭汇通建材有限责任公司 | 新疆 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | EPS-B2-037 | 2024.5.3 | 2400372 | 2024X-J-JC00551 | 合格 | \
97 | 新疆顾氏嘉辉生物科技有限公司 | 新疆顾氏嘉辉生物科技有限公司 | 新疆 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS） | EPS-B2-037 | 2024.4.20 | 2400371 | 2024X-J-JC00552 | 合格 | \
98 | 图木舒克市王继华卫浴销售店 | 南安市金承旭水暖洁具厂 | 福建 | 直排防返溢地漏 | 2917 | / | 2400575 | 2024X-J-JS01491 | 合格 | \
99 | 阿拉尔市百厨厨卫店 | 南安市金承旭水暖洁具厂 | 福建 | 手持花洒 | / | / | 2400580 | 2024X-J-JS01492 | 合格 | \
100 | 新疆联塑科技发展有限公司 | 新疆联塑科技发展有限公司 | 新疆 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 dn25×en2.3mm PN1.6MPa SDR11 | 2023-09-04 | 2400579 | 2024X-J-JS01493 | 合格 | \
101 | 新疆崇新管业有限公司 | 新疆崇新管业有限公司 | 新疆 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 dn32×en2.4mm PN1.25MPa SDR13.6 | 2024-05-02 | 2400578 | 2024X-J-JS01494 | 合格 | \
102 | 图木舒克市众信厨卫销售店 | 南安玛丽莎卫浴洁具厂 | 福建 | 手持花洒 | / | / | 2400572 | 2024X-J-JS01495 | 合格 | \
103 | 新疆中水瑞祥塑业有限公司 | 新疆中水瑞祥塑业有限公司 | 新疆 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 dn25×en2.3mm PN1.6MPa SDR11 | 2024-05-07 | 2400577 | 2024X-J-JS01496 | 合格 | \
104 | 图木舒克市管家卫浴经营部 | 九牧厨卫股份有限公司 | 福建 | 连体马桶 | X11020-2-1/41KA-1 | 2023-10-03 | 2400576 | 2024X-J-JS01497 | 合格 | \
105 | 图木舒克市万利达厨卫店 | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 广东 | 连体坐便器 | W5241T | 2023-07-17 | 2400661 | 2024X-J-JS01499 | 合格 | \
106 | 图木舒克市索菲亚厨卫店 | 潮州市潮安区古巷镇韩达陶瓷厂 | 广东 | 卫生陶瓷（坐便器） | 2706 | / | 2400571 | 2024X-J-JS01500 | 不合格 | 进水阀CL标记项目不符合GB/T 26730-2011
107 | 图木舒克市众信厨卫销售店 | 希与科技（中山）有限公司 | 广东 | 地漏 | XYDL-1188GT | / | 2400573 | 2024X-J-JS01501 | 合格 | \
108 | 新疆三鹰塑业研发制造有限公司 | 新疆三鹰塑业研发制造有限公司 | 新疆 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 dn50×en3.0mm PN1.0MPa SDR17 | 2022-02-25 | 2305021 | 2024X-J-JS01502 | 合格 | \
109 | 五家渠疆顺通管业有限公司 | 五家渠疆顺通管业有限公司 | 新疆 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | PE100 dn50×en3.0mm PN1.0MPa SDR17 | 2024-06-08 | 2305022 | 2024X-J-JS01503 | 合格 | \
110 | 石河子市天美快装全屋定制商铺 | 佛山市上欧陶瓷卫浴实业有限公司 | 广东 | 手持花洒 | 3403白（圈浅灰） | / | 2400274 | 2024X-J-JS01504 | 合格 | \
111 | 石河子市西古城镇忠鑫综合商店 | 余姚市佰年管业有限公司 | 浙江 | 燃气输送用（加密型）304L不锈钢波纹软管 | RSB-ⅡF-10-GB/T 26002 | 2023-09-22 | 2400273 | 2024X-J-JS01505 | 合格 | \
112 | 石河子开发区帝欧卫浴经营店 | 帝欧家居集团股份有限公司 | 四川 | 坐便器 | TT038-1-0400Y01/CES | 2023-11-25 | 2400272 | 2024X-J-JS01506 | 合格 | \
113 | 五家渠市家豪装饰店 | 南安英仕达水暖洁具设备厂 | 福建 | 手持花洒（除垢） | YSD-A518 | 2023-06 | 2305023 | 2024X-J-JS01507 | 合格 | \
114 | 五家渠辉煌五金建材店 | 余姚市陆埠诺诺水暖厂 | 浙江 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | RSB-ⅡF-10-GB/T 26002 | 2023-11-18 | 2305024 | 2024X-J-JS01508 | 合格 | \
115 | 五家渠利源建材店 | 余姚市旭青洁具有限公司 | 浙江 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | RSB-ⅠF-10-GB/T 26002 | 2023-08-08 | 2305025 | 2024X-J-JS01591 | 合格 | \
116 | 昆玉市浩宇建筑装饰材料店 | 常兴不锈钢波纹管厂 | 河北 | 天然气不锈钢软管 | RLB-ZH-S-10 | 2022-08-20 | 2400489 | 2024X-J-JS01600 | 合格 | \
117 | 哈密黄田农场予棋五金水暖店 | 余姚市航鑫波纹管厂 | 浙江 | 燃气用具连接用（加密型）304不锈钢波纹软管 | RLB-ZH-S-10 | / | 2400490 | 2024X-J-JS01648 | 合格 | \
118 | 阿拉尔市秋风摩托车经销部 | 天津市林达科技有限公司 | 天津 | 电动自行车 | TDT9898Z | 2023-08-14 | 2400061 | 2024X-J-JX02329 | 不合格 | 车速提示音项目不符合GB 17761-2018
119 | 图木舒克市凯妍电动车修理店 | 天津瑞禧新能源科技有限公司 | 天津 | 电动自行车 | TDT001Z | 2024年5月8日 | 2400063 | 2024X-J-JX02330 | 不合格 | 车速提示音项目不符合GB 17761-2018
120 | 图木舒克市举世车行 | 天津旺马新能源科技有限公司 | 天津 | 电动自行车 | TDT183Z | 2023年12月25日 | 2400064 | 2024X-J-JX02331 | 不合格 | 车速提示音、照明项目不符合GB 17761-2018
121 | 图木舒克市小鸟电动车销售店 | 天津新日机电有限公司 | 天津 | 电动自行车 | TDT5660Z | 2023年10月13日 | 2400062 | 2024X-J-JX02332 | 合格 | \
122 | 图木舒克市小鸟电动车销售店 | 广东爱玛车业科技有限公司 | 广东 | 电动自行车 | TDT4211Z | 2023年12月16日 | 2400065 | 2024X-J-JX02333 | 合格 | \
123 | 新疆天富天源燃气有限公司 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 四川 | 家用可燃气体探测器 | JT-QC-C012 | 2024年5月 | 2400782 | 2024X-J-JX03093 | 合格 | \
124 | 石河子市老诚信电器百货商行 | 中山市厨丈夫电器有限公司 | 广东 | 家用燃气灶具 | JZT-D | 2023年2月25日 | 2400781 | 2024X-J-JX03094 | 合格 | \
125 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 新疆 | 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ14mm | 2023年8月28日/XDZ23C05585 | 2306986 | 2024X-J-JX03136 | 合格 | \
126 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 新疆昆仑钢铁有限公司 | 新疆 | 钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ12mm | 2023年9月20日 | 2306987 | 2024X-J-JX03137 | 合格 | \
127 | 伊吾县日兴水暖管件经销处 | 东莞市夜科技术有限公司 | 广东 | 家用可燃气体探测器 | JM-YK-681 | 2023年10月 | 2400048 | 2024X-J-JX03222 | 合格 | \
128 | 哈密市伊吾县鑫佰汇五交化经营部 | 江苏巨力钢绳有限公司 | 江苏 | 钢丝绳 | 6×19m+FC/11mm 1770MPa | 2023年10月 | 2400047 | 2024X-J-JX03223 | 合格 | \
129 | 哈密市伊吾县鑫佰汇五交化经营部 | 江苏巨力钢绳有限公司 | 江苏 | 钢丝绳 | 6×19m+FC/11mm 1770MPa | 2023年10月 | 2400047 | 2024X-J-JX03223G | 合格 | \
130 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 新疆 | 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋 | HRB400E Φ 10mm | 2024年7月5日 | 2400049 | 2024X-J-JX03224 | 合格 | \
131 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 新疆大安特种钢有限责任公司 | 新疆 | 钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 10mm | 2024年1月1日 | 2400050 | 2024X-J-JX03246 | 合格 | \
132 | 额敏县小唐五金商店 | 慈溪市天元波力电器厂 | 浙江 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT-0.6L | 2024年3月16日 | 2400783 | 2024X-J-JX03254 | 合格 | \
133 | 额敏县农九师天宇消防器材有限公司 | 四川协力消防设备有限公司 | 四川 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 2024年5月26日 | 2400784 | 2024X-J-JX03255 | 合格 | \
134 | 阿拉尔市东南家电 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 广东 | 家用燃气灶具 | JZT-QW08 | 2024.04.23 | 2400067 | 2024X-J-JX03256 | 合格 | \
135 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 四川希尔得科技有限公司 | 四川 | 家用可燃气体探测器 | JT-SD6100 | 2023-12-01 | 2306934 | 2024X-J-JX03257 | 合格 | \
136 | 图木舒克市永安消防技术有限公司 | 新疆龙成消防器材有限公司 | 新疆 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 2024-02-26 | 2306936 | 2024X-J-JX03258 | 合格 | \
137 | 图木舒克市福棱商贸有限公司 | 深圳市吉凯达科技有限公司 | 广东 | 家用可燃气体探测器 | JM-SKD-601 | 2022-12-02 | 2306938 | 2024X-J-JX03259 | 合格 | \
138 | 图木舒克市帅领厨具店 | 虞城县金手指五金厂 | 河南 | 瓶装液化石油气调压器 | SYT 1.2L-1/2A | 2024年4月 | 2400068 | 2024X-J-JX03261 | 合格 | \
139 | 新疆中安科消防科技有限公司图木舒克分公司 | 泉州市山青消防器材有限公司 | 福建 | 室内消火栓 | SN65-A | 2023年4月27日 | 2306939 | 2024X-J-JX03272 | 合格 | \
140 | 图木舒克市年代厨具店 | 慈溪市东杰阀门厂 | 浙江 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT 0.6L | 2024年03月 | 2306940 | 2024X-J-JX03273 | 合格 | \
141 | 图木舒克市华盛厨卫店 | 佛山市创威厨电器有限公司 | 广东 | 家用燃气灶具 | JZT-A6-8 | 2024年1月21日 | 2400069 | 2024X-J-JX03274 | 合格 | \
142 | 图木舒克市荟铭消防设备经销部 | 山西晋消消防科技有限公司 | 山西 | 室内消火栓 | SNW 65-1 | 2024-03-30 | 2400071 | 2024X-J-JX03275 | 合格 | \
143 | 昆玉市鑫诚五金机电销售店 | 新疆山河消防设备有限公司 | 新疆 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2024年05月 | 2400072 | 2024X-J-JX03276 | 合格 | \
144 | 昆玉市昆园镇鑫胜建材销售部 | 兰州海润消防器材有限责任公司 | 陕西 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3A | 2024年3月11日 | 2400073 | 2024X-J-JX03277 | 合格 | \
145 | 图木舒克市荟铭消防设备经销部 | 山西晋消消防科技有限公司 | 山西 | 室内消火栓 | SNZ 65 | 2024-03-30 | 2400070 | 2024X-J-JX03290 | 合格 | \
146 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司 | 成都安可信电子股份有限公司 | 四川 | 家用可燃气体探测器 | JT-AEC2361b | 2022-11-15 | 2306935 | 2024X-J-JX03293 | 合格 | \
147 | 图木舒克市福棱商贸有限公司 | 新疆山河消防设备有限公司 | 新疆 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2024年4月10日 | 2306937 | 2024X-J-JX03294 | 合格 | \
148 | 石河子市睿和远商贸有限公司 | 新疆八钢金属制品有限公司 | 新疆 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ6mm | 2024年6月5日 | 2400807 | 2024X-J-JX03310 | 合格 | \
149 | 可克达拉市凯达农机五金店 | 江苏狼山钢绳股份有限公司 | 江苏 | 一般用途钢丝绳 | 6X19+FC 7.7mm 1670MPa | 2019-08-19 | 2304843 | 2024X-J-JX03346 | 合格 | \
150 | 可克达拉市美廉家电城 | 青岛海尔智慧厨房电器有限公司 | 山东 | 家用燃气灶具 | JZT-Q2BE5（12T） | 2024.04.15 | 2304844 | 2024X-J-JX03348 | 合格 | \
151 | 可克达拉陈才学水暖五金店 | 中山市惠喜电器有限公司 | 广东 | 家用燃气灶具 | JZT-LB908 | 2023年2月13日 | 2304845 | 2024X-J-JX03349 | 合格 | \
152 | 霍尔果斯人仁五金机电建材贸易有限公司 | 慈溪市厨霸燃气具厂 | 浙江 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 2024年3月28日 | 2304846 | 2024X-J-JX03359 | 合格 | \
153 | 双河市东辰建材商行 | 慈溪市梦涛五金产品有限公司 | 浙江 | 瓶装液化石油气调压器 | JYT0.6L | 2024.3 | 2304841 | 2024X-J-JX03361 | 合格 | \
154 | 双河市思漫消防器材销售店 | 陕西远峰云消防科技有限公司 | 陕西 | 室内消火栓 | SN 65 | 2021-09-04 | 2304842 | 2024X-J-JX03362 | 合格 | \
155 | 新疆新狼山钢绳索具有限公司 | 江苏狼山钢绳股份有限公司 | 江苏 | 钢丝绳 | 6×37M+FC/15mm 1770MPa | 2023-03-07 | 2304848 | 2024X-J-JX03537 | 合格 | \
156 | 新疆新狼山钢绳索具有限公司 | 江苏狼山钢绳股份有限公司 | 江苏 | 钢丝绳 | 6×37M+FC/13mm 1770MPa | 2023-02-01 | 2304848 | 2024X-J-JX03538 | 合格 | \
157 | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）永惠物资供应部 | 江苏狼山钢绳股份有限公司 | 江苏 | 钢丝绳 | 6×37M+FC/11mm 1770MPa | 2022-12-06 | 2304849 | 2024X-J-JX03539 | 合格 | \
158 | 新疆辉弘商贸有限公司 | 新疆八钢金属制品有限公司 | 新疆 | 冷轧带肋钢筋 | CRB550 Φ10mm | 2024年6月12日 | 2304800 | 2024X-J-JX03540 | 合格 | \
159 | 新疆金盛威盾消防安全设备有限公司 | 福建海鲸消防有限公司 | 福建 | 室内消火栓 | SN65 | 2022年1月10日 | 2304851 | 2024X-J-JX03564 | 合格 | \
160 | 石河子天域新实化工有限公司 | 石河子天域新实化工有限公司 | 新疆 | 高纯盐酸 |  | 2024-06-17 | 2400337 | 2024X-J-NH05509 | 合格 | \
161 | 天辰化工有限公司 | 天辰化工有限公司 | 新疆 | 高纯盐酸 |  | 2024-06-17 | 2400325 | 2024X-J-NH05510 | 合格 | \
162 | 天伟化工有限公司 | 天伟化工有限公司 | 新疆 | 高纯盐酸 |  | 2024-06-17 | 2400333 | 2024X-J-NH05511 | 合格 | \
163 | 石河子天域新实化工有限公司 | 石河子天域新实化工有限公司 | 新疆 | 工业用氢氧化钠 | IS-Ⅰ 固体 ≥98.0% 25kg/袋 | 2024-6-16 | 2400336 | 2024X-J-NH05512 | 合格 | \
164 | 石河子天域新实化工有限公司 | 石河子天域新实化工有限公司 | 新疆 | 工业用氢氧化钠 | IL-Ⅲ 液体 ≥30.0% | 2024-6-17 | 2400335 | 2024X-J-NH05513 | 合格 | \
165 | 天能化工有限公司 | 天能化工有限公司 | 新疆 | 工业用氢氧化钠 | IL-Ⅲ 液体 ≥30.0% | 2024-06-17 | 2400330 | 2024X-J-NH05514 | 合格 | \
166 | 天能化工有限公司 | 天能化工有限公司 | 新疆 | 工业用氢氧化钠 | 25kg/袋 IS-Ⅰ 固体 ≥98.0% | 2024-06-17 | 2400328 | 2024X-J-NH05515 | 合格 | \
167 | 天辰化工有限公司 | 天辰化工有限公司 | 新疆 | 工业用氢氧化钠 | 25kg/袋 IS-Ⅰ 固体 ≥98% | 2024-06-16 | 2400323 | 2024X-J-NH05516 | 合格 | \
168 | 天伟化工有限公司 | 天伟化工有限公司 | 新疆 | 工业用氢氧化钠 | 25kg/袋 IS-Ⅰ 固体 ≥98.0% | 2024-6-17 | 2400331 | 2024X-J-NH05517 | 合格 | \
169 | 新疆曼海姆肥业有限责任公司 | 新疆曼海姆肥业有限责任公司 | 新疆 | 副产盐酸 | Ⅰ型 | 2024-06-15 | 2400322 | 2024X-J-NH05518 | 合格 | \
170 | 新疆锦琅农业科技有限责任公司 | 新疆锦琅农业科技有限责任公司 | 新疆 | 副产盐酸 | Ⅰ型 | 2024-06-15 | 2400321 | 2024X-J-NH05519 | 合格 | \
171 | 石河子天域新实化工有限公司 | 石河子天域新实化工有限公司 | 新疆 | 次氯酸钠溶液 | B-Ⅱ ≥10.0% | 2024-06-17 | 2400338 | 2024X-J-NH05520 | 合格 | \
172 | 天伟化工有限公司 | 天伟化工有限公司 | 新疆 | 次氯酸钠溶液 | A Ⅲ | 2024-06-17 | 2400332 | 2024X-J-NH05521 | 合格 | \
173 | 天辰化工有限公司 | 天辰化工有限公司 | 新疆 | 工业用合成盐酸 |  | 2024-06-17 | 2400324 | 2024X-J-NH05522 | 合格 | \
174 | 天伟化工有限公司 | 天伟化工有限公司 | 新疆 | 工业用合成盐酸 |  | 2024-06-17 | 2400334 | 2024X-J-NH05523 | 合格 | \
175 | 天辰化工有限公司 | 天辰化工有限公司 | 新疆 | 化纤用氢氧化钠 | 25kg/袋 FS-Ⅰ 固体 ≥98% | 2024-06-16 | 2400326 | 2024X-J-NH05524 | 合格 | \
176 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 新疆 | 工业硫磺 | 40kg/袋 B级 ≥99.50% | 2024-06-12 | 2400339 | 2024X-J-NH05525 | 合格 | \
177 | 新疆天智辰业化工有限公司 | 新疆天智辰业化工有限公司 | 新疆 | 工业硫磺 | 25kg/袋 C级 ≥99.00% | 2024-06-18 | 2400340 | 2024X-J-NH05526 | 合格 | \
178 | 天能化工有限公司 | 天能化工有限公司 | 新疆 | 碳化钙（电石） |  | 2024-06-17 | 2400329 | 2024X-J-NH05527 | 合格 | \
179 | 天辰化工有限公司 | 天辰化工有限公司 | 新疆 | 碳化钙（电石） |  | 2024-06-17 | 2400327 | 2024X-J-NH05528 | 合格 | \
180 | 新疆海德姆化工有限公司 | 新疆海德姆化工有限公司 | 新疆 | 副产盐酸 | Ⅰ ≥31.0% | 2024-06-16 | 2306528 | 2024X-J-NH05580 | 合格 | \
181 | 哈密昱鑫气体有限责任公司 | 哈密昱鑫气体有限责任公司 | 新疆 | 溶解乙炔 | 40L/瓶 | 2024-06-14 | 2306532 | 2024X-J-NH05583 | 合格 | \
182 | 新疆新业能源化工有限责任公司 | 新疆新业能源化工有限责任公司 | 新疆 | 工业硫磺 | 50kg/袋 片状 | 2024-07-07 | 2306515 | 2024X-J-NH05847 | 合格 | \
183 | 新疆华醇能源有限公司 | 新疆华醇能源有限公司 | 新疆 | 工业六次甲基四胺 | 25kg/袋 | 2024-05-15 | 2306516 | 2024X-J-NH05848 | 合格 | \
184 | 五家渠农六师沥青有限公司 | 五家渠农六师沥青有限公司 | 新疆 | 煤沥青 | 高温沥青 2号 | 2024-07-05 | 2306517 | 2024X-J-NH05849 | 合格 | \
185 | 五家渠市三江新能源科技有限公司 | 五家渠市三江新能源科技有限公司 | 新疆 | 煤沥青 | 低温沥青 2号 | 2024-07-10 | 2306520 | 2024X-J-NH05883 | 合格 | \
186 | 新疆欣乾润环保科技有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 北京 | 柴油尾气净化液 | 10kg/桶 | 2024-07-09 | 2306518 | 2024X-J-NH05884 | 合格 | \
187 | 新疆欣乾润环保科技有限公司 | 山东欧润油品有限公司 | 山东 | 潍柴专用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2024-05-27 | 2306519 | 2024X-J-NH05885 | 合格 | \
188 | 新疆嘉吉美盛生物科技有限公司 | 新疆嘉吉美盛生物科技有限公司 | 新疆 | 有机无机复混肥料 | 40kg/袋 Ⅰ型 | 2024-07-05 | 2306541 | 2024X-J-NH05886 | 合格 | \
189 | 五家渠慧尔生物科技有限公司 | 五家渠慧尔生物科技有限公司 | 新疆 | 有机无机复混肥料 | 25kg/袋 Ⅰ型 | 2024-05-19 | 2400727 | 2024X-J-NH06199 | 合格 | \
190 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 新疆梅花氨基酸有限责任公司 | 新疆 | 液体无水氨 |  | 2024-07-11 | 2400728 | 2024X-J-NH06200 | 合格 | \
191 | 新疆昆仑雷士农业科技有限公司 | 新疆昆仑雷士农业科技有限公司 | 新疆 | 大量元素水溶肥料 | 25kg/袋 固体产品 | 2024-05-18 | 2400306 | 2024X-J-NH06205 | 合格 | \
192 | 新疆昆仑雷士农业科技有限公司 | 新疆昆仑雷士农业科技有限公司 | 新疆 | 大量元素水溶肥料 | 25kg/袋 固体产品 | 2024-05-20 | 2400307 | 2024X-J-NH06206 | 合格 | \
193 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司玉泉镇加油站 | 天津中石化悦泰科技有限公司 | 天津 | 柴油车尾气处理液 | 20kg/桶 | 2024-06-24 | 2400302 | 2024X-J-NH06207 | 合格 | \
194 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十四师分公司昆仑加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司 | 新疆 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2024-05-10 | 2400305 | 2024X-J-NH06208 | 合格 | \
195 | 新疆台沃肥业科技有限公司 | 新疆台沃肥业科技有限公司 | 新疆 | 大量元素水溶肥料 | 25kg/袋 固体产品 | 2024-06-30 | 2400509 | 2024X-J-NH06365 | 合格 | \
196 | 新疆台沃肥业科技有限公司 | 新疆台沃肥业科技有限公司 | 新疆 | 复合肥料 | 25kg/袋 高浓度 | 2024-06-20 | 2400508 | 2024X-J-NH06366 | 合格 | \
197 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司图木舒克市莎车农场加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司 | 新疆 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2024-03-13 | 2306579 | 2024X-J-NH06367 | 合格 | \
198 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司十四团加油站 | 委托方：中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 北京 | 国六AUS32柴油尾气净化液（爱得蓝） | 10kg/桶 | 2024-05-27 | 2400502 | 2024X-J-NH06369 | 合格 | \
199 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司一团加油站 | 天津中石化悦泰科技有限公司 | 天津 | 柴油车尾气处理液 | 20kg/桶 | 2024-04-01 | 2400318 | 2024X-J-NH06370 | 合格 | \
200 | 阿拉尔日月钾业有限公司 | 阿拉尔日月钾业有限公司 | 新疆 | 副产盐酸 | Ⅰ型 | 2024-07-11 | 2400511 | 2024X-J-NH06371 | 合格 | \
201 | 新疆天山胡杨农业科技有限公司 | 新疆天山胡杨农业科技有限公司 | 新疆 | 副产盐酸 | Ⅰ型 | 2024-07-17 | 2400346 | 2024X-J-NH06372 | 合格 | \
202 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 新疆 | 工业用合成盐酸 |  | 2024-07-10 | 2400507 | 2024X-J-NH06373 | 合格 | \
203 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 新疆 | 工业用氢氧化钠 | IL-Ⅰ | 2024-07-10 | 2400506 | 2024X-J-NH06374 | 合格 | \
204 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 新疆 | 工业用氢氧化钠 | IL-Ⅲ | 2024-07-10 | 2400505 | 2024X-J-NH06375 | 合格 | \
205 | 图木舒克市鑫泰燃气有限责任公司 | 图木舒克市鑫泰燃气有限责任公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-05（进货日期） | 2400314 | 2024X-J-NH06390 | 合格 | \
206 | 阿拉尔市广源燃气有限责任公司 | 阿拉尔市广源燃气有限责任公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-06-26（进货日期） | 2400319 | 2024X-J-NH06391 | 合格 | \
207 | 阿拉尔广厦燃气有限责任公司 | 阿拉尔广厦燃气有限责任公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-07（进货日期） | 2400315 | 2024X-J-NH06392 | 合格 | \
208 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十四师分公司昆仑加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十四师分公司昆仑加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-06-30（进油日期） | 2400304 | 2024X-J-NH06393 | 合格 | \
209 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司老兵镇加油站 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司老兵镇加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-06-28（进油日期） | 2400303 | 2024X-J-NH06394 | 合格 | \
210 | 阿拉尔市六团旭日加油站 | 阿拉尔市六团旭日加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-06-21（进油日期） | 2306620 | 2024X-J-NH06395 | 合格 | \
211 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司十四团加油站 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司十四团加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-06-26（进油日期） | 2400501 | 2024X-J-NH06396 | 合格 | \
212 | 新疆兵团第一师阿拉尔石油有限公司一团加油站 | 新疆兵团第一师阿拉尔石油有限公司一团加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-07-06（进油日期） | 2400317 | 2024X-J-NH06397 | 合格 | \
213 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司金杨加油站 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司金杨加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-06-26（进油日期） | 2400320 | 2024X-J-NH06398 | 合格 | \
214 | 阿拉尔市六十六音干布拉克加油站 | 阿拉尔市六十六音干布拉克加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-07-06（进油日期） | 2400316 | 2024X-J-NH06399 | 合格 | \
215 | 阿拉尔市中垦油品有限公司 | 阿拉尔市中垦油品有限公司 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-06-26（进油日期） | 2400518 | 2024X-J-NH06400 | 合格 | \
216 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司玉泉镇加油站 | 中国石化销售股份有限公司新疆和田石油分公司玉泉镇加油站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 95号 | 2024-06-26（进油日期） | 2400301 | 2024X-J-NH06401 | 合格 | \
217 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司图木舒克市友好加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司图木舒克市友好加油站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 95号 | 2024-06-15（进油日期） | 2306580 | 2024X-J-NH06402 | 合格 | \
218 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司图木舒克市莎车农场加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第三师分公司图木舒克市莎车农场加油站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-07-04（进油日期） | 2306578 | 2024X-J-NH06403 | 合格 | \
219 | 新疆新天驰能源有限公司 | 新疆新天驰能源有限公司 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-06-16（进油日期） | 2400312 | 2024X-J-NH06404 | 合格 | \
220 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司阿拉尔市环城东路加油加气站 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司阿拉尔市环城东路加油加气站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 95号 | 2024-06-27（进油日期） | 2400503 | 2024X-J-NH06406 | 合格 | \
221 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司阿拉尔市汇安加油加气站 | 阿拉尔大漠天然气有限责任公司阿拉尔市汇安加油加气站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-07-03（进油日期） | 2400504 | 2024X-J-NH06407 | 合格 | \
222 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司八团加油站 | 新疆兵团第一师阿拉尔市石油有限公司八团加油站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 95号 | 2024-06-26（进油日期） | 2400510 | 2024X-J-NH06408 | 合格 | \
223 | 阿拉尔市捷威能源有限公司 | 阿拉尔市捷威能源有限公司 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-07-10（进油日期） | 2400519 | 2024X-J-NH06409 | 合格 | \
224 | 可克达拉市华瑞液化气有限公司 | 可克达拉市华瑞液化气有限公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-15（进气日期） | 2306056 | 2024X-J-NH06602 | 合格 | \
225 | 新源县双新液化气有限责任公司 | 新源县双新液化气有限责任公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-14（进气日期） | 2400543 | 2024X-J-NH06603 | 合格 | \
226 | 乌苏市合伟华液化气有限责任公司 | 乌苏市合伟华液化气有限责任公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-18（进气日期） | 2305634 | 2024X-J-NH06604 | 合格 | \
227 | 克拉玛依市永利商贸有限责任公司 | 克拉玛依市永利商贸有限责任公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-17（进气日期） | 2400544 | 2024X-J-NH06605 | 合格 | \
228 | 石河子市向民向前液化气有限责任公司 | 石河子市向民向前液化气有限责任公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-20（进气日期） | 2305635 | 2024X-J-NH06606 | 合格 | \
229 | 石河子市桃花镇华日燃气有限公司 | 石河子市桃花镇华日燃气有限公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-10（进气日期） | 2305636 | 2024X-J-NH06607 | 合格 | \
230 | 石河子市保新燃气有限责任公司 | 石河子市保新燃气有限责任公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-02（进气日期） | 2402006 | 2024X-J-NH06609 | 合格 | \
231 | 石河子花园镇华龙液化气储备站 | 石河子花园镇华龙液化气储备站 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-17（进气日期） | 2402015 | 2024X-J-NH06610 | 合格 | \
232 | 石河子市宏达帮瑞燃气有限公司 | 石河子市宏达帮瑞燃气有限公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-17（进气日期） | 2402019 | 2024X-J-NH06611 | 合格 | \
233 | 伊犁福邦新农业有限公司 | 安琪酵母股份有限公司 | 湖北 | 有机肥料 | 40kg/袋 | 2024-07-16 | 2306059 | 2024X-J-NH06612 | 合格 | \
234 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆 | 工业用氢氧化钠 | IL Ⅲ 液体 | 2024-07-24 | 2402045 | 2024X-J-NH06613 | 合格 | \
235 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆 | 高纯盐酸 |  | 2024-07-24 | 2402044 | 2024X-J-NH06614 | 合格 | \
236 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司石河子南京路加油站 | 天津悦泰石化科技有限公司 | 天津 | 柴油车尾气处理液 | 20kg/桶 | 2024-07-08 | 2402046 | 2024X-J-NH06706 | 合格 | \
237 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司新安加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司 | 新疆 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2024-03-21 | 2305639 | 2024X-J-NH06707 | 合格 | \
238 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第四师分公司益群加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司 | 新疆 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2024-05-30 | 2306057 | 2024X-J-NH06708 | 合格 | \
239 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第四师分公司益群加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第四师分公司益群加油站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-07-15（进油日期） | 2306058 | 2024X-J-NH06709 | 合格 | \
240 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司东野加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司东野加油站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-07-19（进油日期） | 2305637 | 2024X-J-NH06710 | 合格 | \
241 | 新疆交投中油能源有限公司石河子服务区南加油加气站 | 新疆交投中油能源有限公司石河子服务区南加油加气站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-07-21（进油日期） | 2305640 | 2024X-J-NH06711 | 合格 | \
242 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司石河子老街加油站 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司石河子老街加油站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-07-21（进油日期） | 2402018 | 2024X-J-NH06712 | 合格 | \
243 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司北泉加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司北泉加油站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-07-22（进油日期） | 2402020 | 2024X-J-NH06713 | 合格 | \
244 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第四师分公司琦特加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第四师分公司琦特加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-07-14（进油日期） | 2306060 | 2024X-J-NH06714 | 合格 | \
245 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司石河子老街加油站 | 中国石化销售股份有限公司新疆疆北石油分公司石河子老街加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-07-19（进油日期） | 2402017 | 2024X-J-NH06715 | 合格 | \
246 | 石河子鑫源公路运输有限公司 | 石河子鑫源公路运输有限公司 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-07-21（进油日期） | 2402041 | 2024X-J-NH06716 | 合格 | \
247 | 石河子市中顺机动车燃油销售有限公司 | 石河子市中顺机动车燃油销售有限公司 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-07-18（进油日期） | 2402042 | 2024X-J-NH06717 | 合格 | \
248 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第五师分公司塔斯尔海加油站 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 北京 | 柴油尾气净化液 | 10kg/桶 | 2024-05-04 | 2306534 | 2024X-J-NH06738 | 合格 | \
249 | 北屯市依粮农业有限责任公司 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 山东 | 大量元素水溶肥料 | 25kg/袋 固体产品 | 2024-04-16 | 2400415 | 2024X-J-NH06741 | 合格 | \
250 | 图木舒克市皮恰克松地镇老马农资店 | 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 新疆 | 复合肥料 | 40kg/袋 中浓度 | 2023-11-07 | 2402141 | 2024X-J-NH06742 | 合格 | \
251 | 图木舒克市众鼎农资店 | 新疆诺威施农业科技有限公司 | 新疆 | 复合肥料（增效针状肥） | 25kg/袋 高浓度 | 2024-06-16 | 2402142 | 2024X-J-NH06743 | 合格 | \
252 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司花园第二加油站 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 北京 | 柴油尾气净化液 | 10kg/桶 | 2024-04-24 | 2306542 | 2024X-J-NH06892 | 合格 | \
253 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十师分公司顶山加油站 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 北京 | 柴油尾气净化液 | 10kg/桶 | 2024-03-12 | 2402297 | 2024X-J-NH06936 | 合格 | \
254 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十师分公司顶山加油站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第十师分公司顶山加油站 | 新疆 | 车用汽油（ⅥB） | 92号 | 2024-08-01（进油日期） | 2402296 | 2024X-J-NH06937 | 合格 | \
255 | 北屯欣齐燃气有限责任公司 | 北屯欣齐燃气有限责任公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-07-22（进气日期） | 2402250 | 2024X-J-NH06938 | 合格 | \
256 | 乌鲁木齐荣吉盛能源有限公司大浦沟加油加气站 | 乌鲁木齐荣吉盛能源有限公司大浦沟加油加气站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-08-13（进油日期） | 2306186 | 2024X-J-NH07040 | 合格 | \
257 | 新疆生产建设兵团石油有限公司乌鲁木齐分公司104团加油加气站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司乌鲁木齐分公司104团加油加气站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-08-05（进油日期） | 2306184 | 2024X-J-NH07041 | 合格 | \
258 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司永泰加油站 | 中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司永泰加油站 | 新疆 | 车用柴油（Ⅵ） | 0号 | 2024-08-10（进油日期） | 2306166 | 2024X-J-NH07042 | 合格 | \
259 | 呼图壁县盈泰燃气有限公司 | 呼图壁县盈泰燃气有限公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-08-13（进货日期） | 2306183 | 2024X-J-NH07043 | 合格 | \
260 | 五家渠齐力置业发展有限公司 | 五家渠齐力置业发展有限公司 | 新疆 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2024-08-10（进货日期） | 2306165 | 2024X-J-NH07044 | 合格 | \
261 | 新疆生产建设兵团石油有限公司乌鲁木齐分公司104团加油加气站 | 新疆生产建设兵团石油有限公司 | 新疆 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 2024-03-21 | 2306185 | 2024X-J-NH07045 | 合格 | \
262 | 哈密市伊州区尤尚服装销售店 | 安新县三台镇吉安泰制鞋厂 | 河北 | 老人鞋 | 43# | 2024-01 | 2306828 | 2024X-J-QG01374 | 合格 | \
263 | 图木舒克市奇趣玩具店 | 汕头市嘉百乐婴童用品有限公司 | 广东 | 乘骑车辆玩具 | 228 |  | 2400446 | 2024X-J-QG01393 | 合格 | \
264 | 阿拉尔市顺畅烟花爆竹零售点 | 上栗县亮隆出口花炮厂 | 江西 | 爆竹 | 1号 | 2023-04-21 | 2400451 | 2024X-J-QG01403 | 合格 | \
265 | 阿拉尔市亮瓷炊具厨具商行 | 莒县晨睿塑料厂 | 山东 | 塑料购物袋 | 450mm×（300+75×2）mm×0.025mm 4kg |  | 2400453 | 2024X-J-QG01405 | 合格 | \
266 | 五家渠梧桐镇平安烟花鞭炮销售部 | 江西省萍乡市兴龙发出口花炮厂 | 江西 | 爆竹 |  | 2023 | 2400470 | 2024X-J-QG01406 | 合格 | \
267 | 五家渠佳美眼镜行 | 五家渠佳美眼镜行 | 新疆 | 定配眼镜 | 见备注 | 2024-06-25 | 2400473 | 2024X-J-QG01440 | 合格 | \
268 | 胡杨河市熊会劳保服装店 | 山东兵途鞋业有限公司 | 山东 | 保护足趾鞋 | 见备注 |  | 2400557 | 2024X-J-QG01456 | 合格 | \
269 | 胡杨河王小胖百货超市 | 昌吉市祥宇塑料制品有限公司 | 新疆 | 塑料购物袋 | 540mm×（320+80×2）mm |  | 2400562 | 2024X-J-QG01461 | 合格 | \
270 | 克拉玛依区共青镇依品一生服装店 | 北京舒云鑫和鞋业有限公司 | 北京 | 老人鞋 | 38# |  | 2400561 | 2024X-J-QG01468 | 合格 | \
271 | 图木舒克市明博眼镜店 | 图木舒克市明博眼镜店 | 新疆 | 定配眼镜 | 见备注 | 2024-06-28 | 2400456 | 2024X-J-QG01476 | 合格 | \
272 | 图木舒克市黄兰眼之悦眼镜店 | 图木舒克市黄兰眼之悦眼镜店 | 新疆 | 定配眼镜 | 见备注 | 2024-06-28 | 2400457 | 2024X-J-QG01477 | 合格 | \
273 | 石河子市吴良材眼镜有限公司旗舰店 | 石河子市吴良材眼镜有限公司旗舰店 | 新疆 | 定配眼镜 | 见备注 | 2024-06-28 | 2400559 | 2024X-J-QG01500 | 合格 | \
274 | 石河子市新萍老年鞋商店 | 北京轻动健康科技有限公司 | 北京 | 老人鞋 | 250/96 | 2022-05-06 | 2400563 | 2024X-J-QG01502 | 合格 | \
275 | 昆玉市昆园镇明视达眼镜店 | 昆玉市昆园镇明视达眼镜店 | 新疆 | 定配眼镜 | 见备注 | 2024-06-28 | 2400455 | 2024X-J-QG01503 | 合格 | \
276 | 石河子开发区旺德府木业经销部 | 乌鲁木齐市米东区金太阳板材总汇 | 新疆 | 细木工板 | （2440×1220×16）mm |  | 2400564 | 2024X-J-QG01504 | 合格 | \
277 | 石河子开发区盛世金秋装饰材料店 | 曹县庄寨镇德木制品厂 | 山东 | 细木工板 | （2440×1220×17）mm |  | 2400565 | 2024X-J-QG01505 | 合格 | \
278 | 石河子市大地红烟花爆竹销售店 | 江西省萍乡市兴龙发出口花炮厂 | 江西 | 爆竹 | 1000型 | 2021-11-18 | 2400566 | 2024X-J-QG01506 | 合格 | \
279 | 乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）志祥塑料制品零售店 | 昌吉市祥宇塑料制品有限公司 | 新疆 | 塑料购物袋 | 400mm×（240+60×2）mm |  | 2400693 | 2024X-J-QG01510 | 合格 | \
280 | 新疆剑达福源农林科技开发有限责任公司 | 新疆剑达福源农林科技开发有限责任公司 | 新疆 | 塑料购物袋 | 380mm×（240+60）mm×0.030mm | 2024-07-23 | 2400694 | 2024X-J-QG01708 | 合格 | \
281 | 新疆剑达福源农林科技开发有限责任公司 | 新疆剑达福源农林科技开发有限责任公司 | 新疆 | 塑料购物袋 | 450mm×（280+60）mm×0.030mm | 2024-07-23 | 2400695 | 2024X-J-QG01709 | 合格 | \
282 | 新疆宇程塑料制品有限公司 | 新疆宇程塑料制品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | “食品用”茶系列绿盖无LOGO | 1881单片盖 | 2024.06.14/6920240808254 | ZF2408001005 | A2240504669104C | 合格
283 | 五家渠市博格达饮品有限责任公司 | 五家渠市博格达饮品有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚酯（PET）无气饮料瓶 | 550ml | 2024年8月3日/- | ZF2408001007 | A2240504669105C | 合格
284 | 新疆石河子娃哈哈食品有限公司 | 新疆石河子娃哈哈食品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 596ml | 2024.08.08/- | ZF2408001009 | A2240504669106C | 合格
285 | 石河子市恒枫包装有限公司 | 石河子市恒枫包装有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 塑料防盗瓶盖 | 30mm无垫不含气盖（压塑） | 2024.08.09/20240809112 | ZF2408001010 | A2240504669107C | 合格
286 | 石河子开发区西域众鑫包装制品有限公司 | 石河子开发区西域众鑫包装制品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 白盖 | 30 | 20240305/YGJ02 | ZF2408001011 | A2240504669108C | 合格
287 | 新疆通源家联塑料科技有限公司 | 新疆通源家联塑料科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 一次性塑料餐盒 | 1500ml | 2024/8/8// | ZF2408002001 | A2240504669112C | 合格
288 | 新疆亿丰汇业工业科技有限公司 | 新疆亿丰汇业工业科技有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚丙烯饮用吸管（尖头可弯吸管） | 150X4.2X0.18(mm) | 2024/8/8// | ZF2408002005 | A2240504669109C | 合格
289 | 新疆阳光风趣食品科技发展有限公司 | 新疆阳光风趣食品科技发展有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 500ml | 2024/7/16// | ZF2408002007 | A2240504669110C | 合格
290 | 乌鲁木齐琪萱盛欣工贸有限公司 | 乌鲁木齐琪萱盛欣工贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 琪萱7寸餐盘 | 7寸 | 2024年8月6日/- | ZF2408001001 | A2240504669120C | 合格
291 | 新疆宝隆包装技术开发有限公司 | 新疆宝隆包装技术开发有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶 | 560ml | 2024年8月8日/- | ZF2408001006 | A2240504669114C | 合格
292 | 新疆顶津食品有限公司 | 新疆顶津食品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 550ml | 2024年8月10日/- | ZF2408001013 | A2240504669115C | 合格
293 | 新疆同优塑料制品有限公司 | 新疆同优塑料制品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 一次性塑料餐盒 | 750mL | 2024/8/5// | ZF2408002003 | A2240504669121C | 合格
294 | 石河子开发区北极神饮品有限公司 | 石河子开发区北极神饮品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚酯（PET)无汽饮料瓶 | 500ml | 2024/8/8// | ZF2408002004 | A2240504669116C | 合格
295 | 石河子开发区宏润汇鑫塑料厂 | 石河子开发区宏润汇鑫塑料厂 | 新疆维吾尔自治区 | 热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET)瓶 | 596ml | 2024/7/6// | ZF2408002006 | A2240504669117C | 合格
296 | 北屯市宏丰粮油有限公司 | 北屯市宏丰粮油有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚酯（PET)食用油壶 | F-5000-105 | 2024/8/11// | ZF2408002008 | A2240504669118C | 合格
297 | 新疆金屯有机农业发展有限公司 | 新疆金屯有机农业发展有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚酯（PET)食用油壶 | 5L | 2024/8/12// | ZF2408002009 | A2240504669119C | 合格
298 | 新疆天业股份有限公司佳美分公司 | 新疆天业股份有限公司佳美分公司 | 新疆维吾尔自治区 | 包装用聚乙烯吹塑薄膜 | 520×0.07mm | 2024年8月2日/- | ZF2408001014 | A2240504669124C | 合格
299 | 新疆庆丰祥塑业有限责任公司 | 新疆庆丰祥塑业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 环保餐盒 | 1250高盖 | 2024年8月12日/- | ZF2408001015 | A2240504669129C | 合格
300 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶 | 555ml | 2024年8月9日/- | ZF2408001016 | A2240504669125C | 合格
301 | 新疆水满分饮品有限公司 | 新疆水满分饮品有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 500ml | 2024年8月12日/- | ZF2408001017 | A2240504669126C | 合格
302 | 阿拉尔市德丰塑料制品加工有限责任公司 | 阿拉尔市德丰塑料制品加工有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | PET瓶 | 1200ml | 2024年7月2日/- | ZF2408001018 | A2240504669128C | 合格
303 | 新疆托木尔峰酒业有限责任公司 | 新疆托木尔峰酒业有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | 510ml | 2024年8月13日/- | ZF2408001019 | A2240504669127C | 合格
304 | 乌鲁木齐沙依巴克区发到家生活超市 | 金华市传美家居用品有限公司 | 浙江省 | 一次性汤匙 | 12.5cm×30只 | 2024/01/08/- | ZF2408001023 | A2240504669131C | 合格
305 | 乌鲁木齐市鼎盛美益添超市（有限公司） | 衢州民达卫生用品厂 | 浙江省 | 欢聚塑杯（100只） | 210ml/100只 | 2022/08/02// | ZF2408002017 | A2240504669140C | 合格
306 | 可克达拉蜀疆塑料包装有限公司 | 可克达拉蜀疆塑料包装有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 食品用塑料购物袋 | 580mmx(340+80)mmx0.030mm 6kg | 2024/8/20// | ZF2408002013 | A2240504669139C | 合格