产品质量监督抽查实施细则

**2025年新疆生产建设兵团液化石油气**

**产品质量监督抽查实施细则**

2025- - 发布 2025- - 实施

新疆生产建设兵团市场监督管理局2025年新疆生产建设兵团液化石油气

产品质量监督抽查实施细则

**1 抽样方法**

抽样地点为新疆生产建设兵团辖区内液化石油气产品的生产和销售企业。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

液化石油气抽样数量不小于1L（kg），其中，检验样品不小于0.5L（kg），备用样品不小于0.5L（kg）。

**2 检验依据**

表1 液化石油气

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 密度（15℃） | GB/T 12576-1997、NB/SH/T 0230-2019、SH/T 0221-1992 |
| 2 | 蒸气压（37.8℃） | GB/T 12576-1997、NB/SH/T 0230-2019、SH/T 0221-1992 |
| 3 | 组分 | NB/SH/T 0230-2019 |
| 4 | 总硫含量 | SH/T 0222-1992 |
| 5 | 游离水 | GB 11174-2011 |
| 6 | 二甲醚体积分数1 | NB/SH/T 0230-2019 |

注1. 二甲醚体积分数出实测值。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

**3.1依据标准**

GB11174-2011 液化石油气

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。